**Název akce:**

***Oprava malého jídelního výtahu MŠ E. Rošického 1082/22***

***pro ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o.***

# Detailní technická specifikace malého – jídelního výtahu

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ / použití** | **Malý nákladní výtah** |
| **Jmenovitá nosnost** | **100 kg** (bez dopravy osob) |
| **Jmenovitá rychlost** | **↑0,4 m/s - ↓0,4 m/s** |
| **Pohon** | **Elektrický bubnový** |
| **Počet stanic / nástupišť** | **2**, označení podlaží: **1, 2** |
| **Rozměry výtahové šachty** | Šířka 1.190 **mm** × hloubka 900 **mm** (vnitřní světlost) |
| **Zdvih / Prohlubeň / Hlava** | 4.000 mm / 520 mm / 1.564 mm |
| **Strojovna výtahu** | **Nad výtahovou šachtou** |
| **Světlé rozměry kabiny** | šířka **775 mm ×** hloubka **750 mm ×** výška **890 mm** |
| **Typ kabiny** | **neprůchozí** |
| **Povrchová úprava kabiny** | **Kabina není předmětem cenové nabídky** |
| **Typ dveří** | **BARIERY, NEREZ BRUS** |

1. Cena a rozsah prací za 1 ks výtahu

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena za výtahový pohon** | **,-Kč (bez DPH)** |
| **Cena za zhotovení nerezových bariér vč. obložek** | **,-Kč (bez DPH)** |
| **Cena za zhotovení nové elektroinstalace** | **,-Kč (bez DPH)** |
| **Cena za demontáž stávajících a montáž nových komponent + dopravy osob a materiálu na místo realizace** | **,-Kč (bez DPH)** |
| **Cena celkem** | **,-Kč (bez DPH)** |

**Nabídka bude obsahovat:**

* **Stavební + ostatní práce v následujícím rozsahu:**
* Dopravu materiálu do místa realizace,
* Transport výtahové technologie po budově,
* Osazení nových šachetních bariér