Název akce:

Oprava malého jídelního výtahu MŠ E. Rošického 1082/22

pro ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o.

# Detailní technická specifikace malého – jídelního výtahu

| Typ / použití | Malý nákladní výtah |
| --- | --- |
| Jmenovitá nosnost | 100 kg (bez dopravy osob) |
| Jmenovitá rychlost | ↑0,4 m/s - ↓0,4 m/s |
| Pohon | Elektrický bubnový |
| Počet stanic / nástupišť | 2, označení podlaží: 1, 2 |
| Rozměry výtahové šachty | Šířka 1.190 mm × hloubka 900 mm (vnitřní světlost) |
| Zdvih / Prohlubeň / Hlava | 4.000 mm / 520 mm / 1.564 mm |
| Strojovna výtahu | Nad výtahovou šachtou |
| Světlé rozměry kabiny | šířka 775 mm × hloubka 750 mm × výška 890 mm |
| Typ kabiny | neprůchozí |
| Povrchová úprava kabiny | Kabina není předmětem cenové nabídky |
| Typ dveří | BARIERY, NEREZ BRUS |

- Cena a rozsah prací za 1 ks výtahu

| Cena za výtahový pohon | ,-Kč (bez DPH) |
| --- | --- |
| Cena za zhotovení nerezových bariér vč. obložek | ,-Kč (bez DPH) |
| Cena za zhotovení nové elektroinstalace | ,-Kč (bez DPH) |
| Cena za demontáž stávajících a montáž nových komponent + dopravy osob a materiálu na místo realizace | ,-Kč (bez DPH) |
| Cena celkem | ,-Kč (bez DPH) |

Nabídka bude obsahovat:

Stavební + ostatní práce v následujícím rozsahu:

- Dopravu materiálu do místa realizace,

- Transport výtahové technologie po budově,

- Osazení nových šachetních bariér